Instruction Manual
                     
[image: image1.png][ R ]
—as
K":’ &

X4

X8|

16|
X8

Cad

o

o®

—

M

P

po—
o
ﬂl—

X1

X1

X8

&2 (|lo

o
stwan

= |X8]

J| —[x1

K

xt|[H] &

X1

L |x2||G| &

B| %

cl &= |x
p| A





Check that all parts and screws listed in the parts list are present (items marked A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P).

Check the walls and the shower tray: 

-Floor must be level with a 1%-2% slope toward the drain to ensure proper water runoff. 

- Wall verticality tolerance should be ≤ 3mm; tile or stone surfaces must be fully cured and clean.

- Confirm drain location and ensure it is unobstructed to prevent water pooling.

Required tools:

drill with tile drill bit

screwdriver

spirit level

tape measure and pencil

silicone gun

(optional) rubber mallet

[image: image2.png]



1、One side of crossbeam C attaches to the the vertical aluminum post B with the screw P, with the other side attaching to the vertical aluminum magnetic post E with the screw P.(The same operation applies to the top and bottom.)
[image: image3.png]


 

Mount the plastic pivot bases I onto the upper and lower holed crossbeams C with screws M, insert the metal pivots into the upper and lower plastic bases, and mount the door glass onto the pivots. 

3、Install the waterproof strips and magnetic strip: 

Mount the waterproof strips G at the bottom of the door glass, and H at the side of the door glass, and correctly install the plastic magnetic strips F on the door glass.

4、Install the handle J on the door glass.
[image: image4.png],\-v |v.-v,
&R

within 24 hours

Tt is prohibited to use




5、Measure the installation area accurately, use a tape measure to locate the drilling positions on the wall, mark the positions with a pencil, and use a level to ensure all marked lines are completely horizontal and vertical. Then drill 8 holes with an electric drill, and insert L into the 8 holes.
Insert the wall aluminum post A to the frame on both sides, and mount the frame with glasses on the wall properly with O and K.

8、Adjust the frame at the proper location, then drill 3 holes inside the frame with an electric drill for each side, and fasten A and B or A and D together using screws N and decorative caps O.

9、Apply the glass sealant.

- Apply a neat bead of silicone sealant along all joints between glass and frame, and between frame and wall/floor. Smooth the sealant with a wet finger for a clean finish and enhanced waterproofing.

- Remove excess silicone sealant with a damp cloth.

- Test door operation repeatedly to ensure smooth sliding or swinging; check for any abnormal noise or resistance. 

- Conduct a water test: Run water inside the enclosure and check for leaks around the threshold, frame joints and door seal.

- Allow the sealant to fully cure for 24-48 hours before regular use.
Szerelési útmutató

**Ellenőrizze, hogy az alkatrészlistában felsorolt összes alkatrész és csavar megvan (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P jelölésű tételek).
**

Ellenőrizze a falakat és a zuhanytálcát:
-A padlónak vízszintesnek kell lennie, 1%-2% lejtéssel a lefolyó irányába, a megfelelő vízelvezetés biztosítása érdekében.

· A fal függőlegességi tűrése legyen ≤ 3mm; a csempe- vagy kőfelületeknek teljesen kikeményedettnek és tisztának kell lenniük.

· Ellenőrizze a lefolyó helyét, és győződjön meg róla, hogy nincs elzáródva, a víz felgyülemlésének megelőzése érdekében.

**Szükséges szerszámok:
**

fúró csempéfúró szárral

csavarhúzó

vízmérték

mérőszalag és ceruza

szilikonpisztoly

(opcionális) gumikalapács

1、A C kereszttartó egyik oldala a B függőleges alumínium tartóoszlophoz kapcsolódik P csavarral, a másik oldal pedig az E függőleges alumínium mágneses oszlophoz kapcsolódik P csavarral.(Ugyanez a művelet a felső és az alsó részen.)

Szerelje fel az I műanyag forgatópont-alapokat a felső és alsó furattal ellátott C kereszttartókra M csavarokkal, helyezze be a fém forgatópontokat a felső és alsó műanyag alapokba, és szerelje fel az ajtóüveget a forgatópontokra.

3、Szerelje fel a vízzáró csíkokat és a mágnescsíkot:

Szerelje fel a G vízzáró csíkokat az ajtóüveg aljára, és a H vízzáró csíkokat az ajtóüveg oldalára, majd helyezze fel megfelelően az F műanyag mágnescsíkokat az ajtóüvegre.

4、Szerelje fel a J fogantyút az ajtóüvegre.

5、Mérje fel pontosan a beépítési területet, mérőszalaggal jelölje ki a falon a fúrási pontokat, ceruzával jelölje meg a pozíciókat, és vízmértékkel ellenőrizze, hogy az összes jelölés teljesen vízszintes és függőleges legyen. Ezután fúrjon 8 lyukat elektromos fúróval, és helyezze be az L elemet a 8 lyukba.

Helyezze be az A falra rögzülő alumínium oszlopot a kerethez mindkét oldalon, és szerelje fel a keretet az üvegekkel a falra megfelelően O és K elemekkel.

8、Állítsa a keretet a megfelelő helyre, majd fúrjon 3 lyukat a kereten belül elektromos fúróval mindkét oldalon, és rögzítse az A és B vagy A és D elemeket egymáshoz N csavarokkal és O díszkapcsoló kupakokkal.

9、Vigye fel az üvegtömítő szilikont.

· Vigyen fel egyenletes szilikoncsíkot az üveg és a keret közötti, valamint a keret és a fal/padló közötti összes illesztés mentén. Nedves ujjal simítsa el a szilikont a tiszta felület és a jobb vízzárás érdekében.

· Távolítsa el a felesleges szilikont nedves ruhával.

· Többször ellenőrizze az ajtó működését a sima csúszás vagy nyitás érdekében; ellenőrizze, van-e rendellenes zaj vagy ellenállás.

· Végezzen vízpróbát: engedjen vizet a kabin belsejében, és ellenőrizze, hogy van-e szivárgás a küszöbnél, a keret illesztéseinél és az ajtótömítésnél.

· A normál használat előtt hagyja a tömítőanyagot 24-48 órán át teljesen kikeményedni.

